**Опросный лист по комбинированной установке для приёма сточных вод после ассенизаторских машин (без жироуловителя) STV/C**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИЁМА СТОЧНЫХ ВОД ПОСЛЕ АССЕНИЗАТОРСКИХ МАШИН (БЕЗ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ) STV/C**  Это компактный блок для предварительной обработки на сетке, для удаления мелких твердых частиц и удаления жира из сточных вод из различных источников. |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании** |  |
| * **Контактное лицо / должность** |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype** |  |
| * **Проект / № заказа** |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВОДЕ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Сточные воды** | **Коммунальные Промышленные (\*)** |
| * **Максимальный ПИКОВЫЙ расход (м³/ч)** |  |
| * **Оценочное содержание частиц (мг/л)** | **Размер частиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| * **(\*) Промышленные: тип воды** |  |

**ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ФИЛЬТРА (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |
| --- |
| * **Материал конструкции: AISI 304L AISI 316L** |
| * **Материал шнека(ов): высокоуглеродистая сталь AISI 304L AISI 316L** |
| * **Износостойкий материал (пластины, прикрученные болтами) AISI 304L AISI 316L** |
| * **Фильтрационная сетка: Сетка с перифорированными отверстиями  Проволочная сетка размер: \_\_\_\_\_\_ мм** |
| * **Выпускной патрубок: Прямоугольный \_\_\_\_\_\_ мм Скругленный диаметр ∅ \_\_\_\_\_ мм** |
| * **Промывка: Транспортная зона Централизованная** |
| * **Без задвижки с электроприводом Без быстроразьемного соедиения Perrot** |

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: ДА НЕТ** | **ПЛК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ** |
| * **МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ**   **(стандартный: Bonfiglioli, опция: NORD, SEW)**   * **Требуемые значения: кВт, ВОЛЬТ, класс защиты IP и ЧАСТОТА** |  |